## Beregning v2
| Klimagassberegninger for Gunnhus 2025 - tilrettelegging for beite og solkraftverk | [6 empty] | 30 år
* | Utslippsfaktorer & Input
| Utslippsfaktorer ved arealbruksendringer per år | 1 | 19 | 55
| Tonn CO2ekv/hektar/år | År 1 | År 2 - 20 | År 21 - 75 | Samlet 30 år | Samlet 75 år
Utslippsfaktorer
| Barskog, høy bonitet | -3.34 | -3.34 | -3.34 | -100.2 | -250.5
| Barskog, middels bonitet | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -58.8 | -147
| Barskog, lav bonitet | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -35.7 | -89.25
| Barskog, impendiment | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -19.8 | -49.5
| Annen utmark | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -5.1 | -12.75
| Utbygd areal | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 13.2 | 33
| Beite | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -12.9 | -32.25
| Dyrket mark | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -4.2 | -10.5
Arealbruksendring
Skog
Fra skog til beite
| Skog, høy bonitet | 42.12 | 4.58 | -0.43 | 124.84 | 105.49
| Skog, middels bonitet | 33.07 | 4.58 | -0.43 | 115.79 | 96.44
| Skog, lav bonitet | 24.25 | 4.58 | -0.43 | 106.97 | 87.62
| Skog, impediment bonitet | 11.14 | 4.58 | -0.43 | 93.86 | 74.51
Dyrket mark
| Fra dyrket mark til utbygd areal | 3.04 | 3.04 | 0.44 | 65.2 | 85
Åpen fastmark (annen utmark)
| Fra annen utmark til beite | n.a. | n.a. | -0.43 | #VALUE! | #VALUE!
| Fra annen utmark til utbygd areal | n.a. | n.a. | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
Utbygd areal
| Fra utbygd areal til beite | -8.4888 | -5.8158 | -0.43 | -123.289 | -142.639
| Fra utbygd areal til dyrket mark | -5.024 | -5.024 | -0.14 | -101.88 | -108.18
Beite
| Fra beite til utbygd areal | 8.72 | 3.59 | 0.44 | 81.33 | 101.13
| Arealfordeling med utslippsfaktorer | Beskrivelse | Areal |  | Utslipp / opptak
[5 empty] | 1 | 19 | 10 | 45
|  |  | Dekar | Hektar | År 1 | År 2 - 20 | År 21 - 30 | År 31 - 75 | 30 år | 75 år
| Nullalternativ |  | 99.6 | 9.96 |  |  |  |  | -747.582 | -1868.955
| Seksjon 1 |  | 78.9 | 7.89
| Areal skog, høy bonitet |  | 69.7 | 6.97 | -23.2798 | -442.3162 | -232.798 | -1047.591 | -698.394 | -1745.985
| Areal skog, middels bonitet |  | 8.5 | 0.85 | -1.666 | -31.654 | -16.66 | -74.97 | -49.98 | -124.95
| Areal skog, lav bonitet |  | 0.6 | 0.06 | 0.0264 | 0.5016 | 0.264 | 1.188 | 0.792 | 1.98
| Areal skog, impediment |  | 0.1 | 0.01
| Batteriområde |  | 0.3 | 0.03
| Skog, høy bonitet |  | 0.3 | 0.03
| Seksjon 2 |  | 20.4 | 2.04
| Areal skog, høy bonitet |  | 0.4 | 0.04
| Dyrket mark |  | 15.8 | 1.58
| Beite |  | 2.8 | 0.28
| Annen utmark |  | 1.4 | 0.14
| Tilrettelegging for beite |  | 79.6 | 7.96 |  |  |  |  | 977.2951 | 824.6236
| Areal som dyrkes til beite |  | 79.6 | 7.96
| Fra skog, høy bonitet |  | 70.4 | 7.04 | 296.5248 | 612.6208 | -30.272 | -136.224 | 878.8736 | 742.6496
| Fra skog, middels bonitet |  | 8.5 | 0.85 | 28.1095 | 73.967 | -3.655 | -16.4475 | 98.4215 | 81.974
| Fra skog, lav bonitet |  | 0.6 | 0.06
| Fra skog, impediment |  | 0.1 | 0.01
| Solkraftverk, til utbygd areal |  | 8.015 | 0.8015 |  |  |  |  | 57.4495 | 71.4357
| Teknisk infrastruktur seksjon 1 - fra beite til utbygd areal |  | 7.0637 | 0.70637 | 6.1596 | 48.1818 | 3.108 | 13.9862 | 57.4495 | 71.4357
| Teknisk infrastruktur seksjon 2 - fra dyrket mark til utbygd areal |  | 0.95128 | 0.095128
* | Utslipp Norsk og Europeisk kraftproduksjon
| Årlig kraftproduksjon | 9703300 | kWh
| Total kraftproduksjon | 291099000 | kWh |  | 291.099 | GWh
| År | 30 | År
| Norsk utslippsfaktor | 15 | gCO2/kWh | 2023
| EU utslippsfaktor | 599.23 | gCO2/kWh | 2023
| EU årlig reduksjon | 23.9692 | gCO2/kWh
Samlede utslipp i 30 år
| Norge | 3638.7375
| EU | 75588.61
[12 empty] | 11 |  |  |  |  | *
| År | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
| Norge utslipp CO2 ekv | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EU - utslipp tonn CO2ekv | 5814.5085 | 5581.9281 | 5349.3478 | 5116.7674 | 4884.1871 | 4651.6068 | 4419.0264 | 4186.4461 | 3953.8658 | 3721.2854 | 3488.7051 | 3256.1247 | 3023.5444 | 2790.9641 | 2558.3837 | 2325.8034 | 2093.223 | 1860.6427 | 1628.0624 | 1395.482 | 1162.9017 | 930.3214 | 697.741 | 465.1607 | 232.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EU årlig utslipp ifht. reduksjonssmål | 599.23 | 575.2608 | 551.2916 | 527.3224 | 503.3532 | 479.384 | 455.4148 | 431.4456 | 407.4764 | 383.5072 | 359.538 | 335.5688 | 311.5996 | 287.6304 | 263.6612 | 239.692 | 215.7228 | 191.7536 | 167.7844 | 143.8152 | 119.846 | 95.8768 | 71.9076 | 47.9384 | 23.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Nullalternativet
|  | 1 | 19 | 10 | 45
Klimagassutslipp i nullalternativet ca. 100 dekar | bar: 2025 to 2030
| Tonn CO2ekv | 2025: År 1; 2026: År 2 - 20; 2027: År 21 - 30; 2028: År 31 - 75; 2029: Samlet 30 år; 2030: Samlet 75 år
| Skogsdrift og landbruksvirksomhet Gunnhus | 2025: -25.623; 2026: -486.837; 2027: -256.23; 2028: -1153.035; 2029: -768.69; 2030: -1921.725
| Samlede utslipp nullalternativ | 2025: -25.623; 2026: -486.837; 2027: -256.23; 2028: -1153.035; 2029: -768.69; 2030: -1921.725
| i) kraftproduksjon Norge | 2025: 145.5495; 2026: 2765.4405; 2027: 727.7475; 2028: 0; 2029: 3638.7375; 2030: 3638.7375
| ii) kraftproduksjon EU | 2025: 5814.5085; 2026: 66285.3964; 2027: 3488.7051; 2028: 0; 2029: 75588.61; 2030: 75588.61
| Samlede utslipp norsk kraft & skog | 2025: 119.9265; 2026: 2278.6035; 2027: 471.5175; 2028: -1153.035; 2029: 2870.0475; 2030: 1717.0125
| Samlede utslipp EU kraft & skog | 2025: 5788.8855; 2026: 65798.5594; 2027: 3232.4751; 2028: -1153.035; 2029: 74819.92; 2030: 73666.885
| Skog, høy bonitet | 2025: 70.4; 2026: Dekar
|  | 7.04 | hektar |  | Årlig kraftproduksjon |  | 9703300 | kWh
| Årlig CO2 fangst skog | 2025: -3.34; 2026: tCO2/hektar/år; 2028: År; 2030: 30; 2031: År
[5 empty] | Total kraftproduksjon |  | 291099000 | kWh
| Skog, middels bonitet | 2025: 8.5; 2026: Dekar; 2028: GWh; 2030: 291.099; 2031: GWh
|  | 0.85 | hektar
| Årlig CO2 fangst | 2025: -1.96; 2026: tCO2/hektar/år; 2028: Norsk utslippsfaktor; 2030: 15; 2031: gCO2/kWh
[5 empty] | EU utslippsfaktor |  | 599.23 | gCO2/kWh
| Skog, lav bonitet | 2025: 0.6; 2026: Dekar; 2028: EU årlig reduksjon; 2030: 23.9692; 2031: gCO2/kWh
|  | 0.06 | hektar
| Årlig CO2 fangst | 2025: -1.19; 2026: tCO2/hektar/år
| Skog, impediment | 2025: 0.1; 2026: Dekar
|  | 0.01 | hektar
| Årlig CO2 fangst | 2025: -0.66; 2026: tCO2/hektar/år
| Dyrket mark | 2025: 15.8; 2026: Dekar
|  | 1.58 | hektar
| Årlig CO2 fangst | 2025: -0.14; 2026: tCO2/hektar/år
| Beite | 2025: 2.8; 2026: Dekar
|  | 0.28 | hektar
| Årlig CO2 fangst | 2025: -0.43; 2026: tCO2/hektar/år
| Annen utmark | 2025: 1.4; 2026: Dekar
|  | 0.14 | hektar
| Årlig CO2 fangst | 2025: -0.17; 2026: tCO2/hektar/år
| Kontroll, areal | 2025: 0
* | Tilrettelegging for beite
|  | 1 | 19 | 10 | 45
Klimagassutslipp ved tilrettelegging for beite på 80 daa. | bar: 2025 to 2030
| Tonn CO2ekv | 2025: År 1; 2026: År 2 - 20; 2027: År 21 - 30; 2028: År 31 - 75; 2029: Samlet 30 år; 2030: Samlet 75 år
| Samlede utslipp nullalternativ | 2025: -25.623; 2026: -486.837; 2027: -256.23; 2028: -1153.035; 2029: -768.69; 2030: -1921.725
| Tilrettelegging for beite år 1 | 2025: 326.2007; 2029: 326.2007; 2030: 326.2007
| Tilrettelegging for beite år 2 - 20 | 2026: 692.6792; 2029: 692.6792; 2030: 692.6792
| Beite år 21 - 30 | 2027: -34.228; 2029: -34.228; 2030: -34.228
| Beite år 31 - 75 | 2028: -154.026; 2029: 0; 2030: -154.026
| Samlede klimagassutslipp tilrettelegging for beite | 2025: 326.2007; 2026: 692.6792; 2027: -34.228; 2028: -154.026; 2029: 984.6519; 2030: 830.6259
| Endring klimagassutslipp tilrettelegging for beite | 2025: 351.8237; 2026: 1179.5162; 2027: 222.002; 2028: 999.009; 2029: 1753.3419; 2030: 2752.3509
| i) kraftproduksjon Norge | 2025: 145.5495; 2026: 2765.4405; 2027: 727.7475; 2028: 0; 2029: 3638.7375; 2030: 3638.7375
| ii) kraftproduksjon EU | 2025: 5814.5085; 2026: 66285.3964; 2027: 3488.7051; 2028: 0; 2029: 75588.61; 2030: 75588.61
| Samlede utslipp norsk kraft & tilrettelegging for beite | 2025: 497.3732; 2026: 3944.9567; 2027: 949.7495; 2028: 999.009; 2029: 5392.0794; 2030: 6391.0884
| Samlede utslipp EU kraft & tilrettelegging for beite | 2025: 6166.3322; 2026: 67464.9126; 2027: 3710.7071; 2028: 999.009; 2029: 77341.9519; 2030: 78340.9609
Beite
| Skog, høy bonitet til beite | 2025: 70.4; 2026: Dekar
|  | 7.04 | Hektar
| Utslipp tilrettelegging for beite år 1 | 2025: 42.12; 2026: tCO2/hektar
| Utslipp tilrettelegging for beite år 2 - 20 | 2025: 4.58; 2026: tCO2/hektar/år
| Karbonfangst beite år 21 - 75 | 2025: -0.43; 2026: tCO2/hektar/år
| Skog, middels bonitet til beite | 2025: 8.5; 2026: Dekar
|  | 0.85 | Hektar
| Utslipp tilrettelegging for beite år 1 | 2025: 33.07; 2026: tCO2/hektar
| Utslipp tilrettelegging for beite år 2 - 20 | 2025: 4.58; 2026: tCO2/hektar/år
| Karbonfangst beite år 21 - 75 | 2025: -0.43; 2026: tCO2/hektar/år
| Skog, lav bonitet til beite | 2025: 0.6; 2026: Dekar
|  | 0.06 | Hektar
| Utslipp tilrettelegging for beite år 1 | 2025: 24.25; 2026: tCO2/hektar
| Utslipp tilrettelegging for beite år 2 - 20 | 2025: 4.58; 2026: tCO2/hektar/år
| Karbonfangst beite år 21 - 75 | 2025: -0.43; 2026: tCO2/hektar/år
| Skog, impediment bonitet til beite | 2025: 0.1; 2026: Dekar
|  | 0.01 | Hektar
| Utslipp tilrettelegging for beite år 1 | 2025: 11.14; 2026: tCO2/hektar
| Utslipp tilrettelegging for beite år 2 - 20 | 2025: 4.58; 2026: tCO2/hektar/år
| Karbonfangst beite år 21 - 75 | 2025: -0.43; 2026: tCO2/hektar/år
| Kontroll, areal | 2025: 0
* | Tilrettelegging for beite & solkraftverk
|  | 1 | 19 | 10 | 45
Klimagassutslipp ved etablering av solkraftverk | bar: 2025 to 2030
| Tonn CO2ekv | 2025: År 1; 2026: År 2 - 20; 2027: År 21 - 30; 2028: År 31 - 75; 2029: Samlet 30 år; 2030: Samlet 75 år
Klimagassutslipp fra arealendring av 5 daa
| Arealendring til solkraftverk år 1 | 2025: 6.4488; 2029: 6.4488; 2030: 6.4488
| Arealendring til utbygd areal år 2 - 20 | 2026: 53.6764; 2029: 53.6764; 2030: 53.6764
| Klimagassutslipp utbygd areal år 21 - 30 | 2027: 3.5266; 2029: 3.5266; 2030: 3.5266
| Tilbakeføring til beite og dyrket mark år 31 - 75 | 2028: -101.5358; 2029: 0; 2030: -101.5358
| Klimagassutslipp arealinngrep | 2025: 6.4488; 2026: 53.6764; 2027: 3.5266; 2028: -101.5358; 2029: 63.6518; 2030: -37.884
Klimagassutslipp teknisk anlegg og konstruksjon med solcellepaneler produsert i Kina
| Solcellepaneler | 2025: 3217.6598; 2029: 3217.6598; 2030: 3217.6598
| Systemkomponenter og arbeid | 2025: 1365.9716; 2029: 1365.9716; 2030: 1365.9716
| Batterianlegg | 2025: 227.9559; 2029: 227.9559; 2030: 227.9559; 2032: 4583.6314
| Klimagassutslipp teknisk anlegg | 2025: 4811.5873; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 4811.5873; 2030: 4811.5873; 2032: 75588.61; 2033: -70713.3709
| Samlede klimagassutslipp solkraftverk | 2025: 4818.036; 2026: 53.6764; 2027: 3.5266; 2028: -101.5358; 2029: 4875.2391; 2030: 4773.7033; 2032: 3638.7375; 2033: 1236.5016
| Beite til utbygd areal | 2025: 7.0637; 2026: Dekar; 2028: Utbygd areal til beite; 2030: 7.0637; 2031: Dekar
|  | 0.70637 | Hektar |  |  |  | 0.70637 | Hektar
| Utslipp utbygd areal år 1 | 2025: 8.72; 2026: tCO2/hektar; 2028: Utslipp beite år 1; 2030: -8.4888; 2031: tCO2/hektar; 2032: -5.9963
| Utslipp utbygd areal år 2 - 20 | 2025: 3.59; 2026: tCO2/hektar/år; 2028: Utslipp beite år 2 - 20; 2030: -5.8158; 2031: tCO2/hektar/år; 2032: -78.0545
| Utslipp utbygd areal år 21 - 75 | 2025: 0.44; 2026: tCO2/hektar/år; 2028: Utslipp beite år 21 - 75; 2030: -0.43; 2031: tCO2/hektar/år; 2032: -7.5935
| Utslipp beite årlig | 2025: -0.43; 2026: tCO2/hektar/år; 2028: Utslipp beite årlig; 2030: -0.43; 2031: tCO2/hektar/år
| Dyrket mark til utbygd areal | 2025: 0.95128; 2026: Dekar; 2028: Utbygd areal til dyrket mark; 2030: 0.95128; 2031: Dekar
|  | 0.095128 | Hektar |  |  |  | 0.095128 | Hektar
| Utslipp utbygd areal år 1 | 2025: 3.04; 2026: tCO2/hektar; 2028: Utslipp dyrket mark år 1; 2030: -5.024; 2031: tCO2/hektar; 2032: -0.47793
| Utslipp utbygd areal år 2 - 20 | 2025: 3.04; 2026: tCO2/hektar/år; 2028: Utslipp dyrket mark år 2 - 20; 2030: -5.024; 2031: tCO2/hektar/år; 2032: -9.0806
| Utslipp utbygd areal år 21 - 75 | 2025: 0.44; 2026: tCO2/hektar/år; 2028: Utslipp dyrket mark år 21 - 75; 2030: -0.14; 2031: tCO2/hektar/år; 2032: -0.33295
| Utslipp dyrket mark årlig | 2025: -0.14; 2026: tCO2/hektar/år; 2028: Utslipp dyrket mark årlig; 2030: -0.14; 2031: tCO2/hektar/år
Oppsummering klimagassutslipp for Gunnhus solkraftverk over 30 år | bar: 2025 to 2027
| CO2ekv per kWh og i tonn | 2025: g Co2-ekv/kWh; 2026: t Co2-ekv; 2027: GWh; 2029: kWh; 2030: gram; 2031: g/kWh
Nullalternativ kraftproduksjon
| Nullaternativ skogsdrift | 2025: -2.6406; 2026: -768.69; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: -768690000; 2031: -2.6406
| Kraftproduksjon Norge | 2025: 12.5; 2026: 3638.7375; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 3638737500; 2031: 12.5
| Kraftproduksjon EU | 2025: 259.6663; 2026: 75588.61; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 75588609967; 2031: 259.6663
Gunnhus solkraftverk
| Arealbeslag | 2025: 0.21866; 2026: 63.6518; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 63651826.031; 2031: 0.21866
| Solcellepaneler | 2025: 11.0535; 2026: 3217.6598; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 3217659798.8966; 2031: 11.0535
| Systemkomponenter og arbeid | 2025: 4.6925; 2026: 1365.9716; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 1365971572.4659; 2031: 4.6925
| Klimagassutslipp solkraftverk | 2025: 15.9646; 2026: 4647.2832; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 4647283197.3936; 2031: 15.9646; 2032: -15.9646
| Batterianlegg | 2025: 0.78309; 2026: 227.9559; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 227955900; 2031: 0.78309
| Klimagassutslipp solkraftverk inkludert batteri | 2025: 16.7477; 2026: 4875.2391; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 4875239097.3936; 2031: 16.7477; 2032: -16.7477
tilrettelegging for beite (for planområde solkraftverk)
| Klimagassutslipp tilrettelegging for beite 80 daa. | 2025: 3.3825; 2026: 984.6519; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 984651900; 2031: 3.3825
| Klimagassutslipp solkraftverk inkludert batteri & tilrettelegging for beite | 2025: 20.1302; 2026: 5859.891; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 5859890997.3936; 2031: 20.1302; 2032: -20.1302
| Endring klimagassutslipp mot norsk kraft | 2025: 10.2709; 2026: 2989.8435; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: 2989843497.3936; 2031: 10.2709
| Endring klimagassutslipp mot europeisk kraft | 2025: -236.8955; 2026: -68960.029; 2027: 291.099; 2029: 291099000; 2030: -68960028969.6064; 2031: -236.8955
| Totale utslipp EU | 2025: 15.1815; 2026: t Co2-ekv
* | Samlet beregning av klimagassutslipp
Samlet beregning av klimagassutslipp | bar: 2025 to 2030
| Tonn CO2ekv | 2025: År 1; 2026: År 2 - 20; 2027: År 21 - 30; 2028: År 31 - 75; 2029: Samlet 30 år; 2030: Samlet 75 år
Klimagassutslipp nullalternativet
| Samlede utslipp skogdrift | 2025: -25.623; 2026: -486.837; 2027: -256.23; 2028: -1153.035; 2029: -768.69; 2030: -1921.725
| Samlede utslipp norsk kraft | 2025: 145.5495; 2026: 2765.4405; 2027: 727.7475; 2028: 0; 2029: 3638.7375; 2030: 3638.7375
| Samlede utslipp EU kraft | 2025: 5814.5085; 2026: 66285.3964; 2027: 3488.7051; 2028: 0; 2029: 75588.61; 2030: 75588.61
| Samlede klimagassutslipp tilrettelegging for beite | 2025: 326.2007; 2026: 692.6792; 2027: -34.228; 2028: -154.026; 2029: 984.6519; 2030: 830.6259
| Samlede klimagassutslipp solkraftverk | 2025: 4818.036; 2026: 53.6764; 2027: 3.5266; 2028: -101.5358; 2029: 4875.2391; 2030: 4773.7033
| Klimagassutslipp solkraftverk & tilrettelegging for beite | 2025: 5144.2367; 2026: 746.3556; 2027: -30.7014; 2028: -255.5618; 2029: 5859.891; 2030: 5604.3292
| Endring klimagassutslipp norsk kraft | 2025: 5024.3102; 2026: -1532.2479; 2027: -502.2189; 2028: 897.4732; 2029: 2989.8435; 2030: 3887.3167; 2032: 0; 2033: -68062.5558
| Endring klimagassutslipp EU kraft | 2025: -644.6487; 2026: -65052.2038; 2027: -3263.1765; 2028: 897.4732; 2029: -68960.029; 2030: -68062.5558; 2032: 45; 2033: -68107.5558
| Arealbruksendringer | 2025: Størrelse; 2026: Enhet; 2027: Kilde
| Arealbruksendringer | 2025: 14583; 2026: tonn CO2-ekv.; 2027: Miljødirektoratets bergegning av arealbruksendringer, datert 16/6/2023
* | LCA-Input
Samlet utslipp klimagasser
| Totale utslipp beregnet | 2025: 4811.5873; 2026: t Co2-ekv
| Totale utslipp EU | 2025: 3971.3827; 2026: t Co2-ekv
| Totale utslipp Kina | 2025: 5650.0876; 2026: t Co2-ekv
| Utslipp per kWh | 2025: 16.529; 2026: g Co2-ekv/kWh
| Utslipp per kWh EU | 2025: 13.6427; 2026: g Co2-ekv/kWh
| Utslipp per kWh Kina | 2025: 19.4095; 2026: g Co2-ekv/kWh
| Solkraftverk | 2025: Størrelse; 2026: Enhet; 2027: Kilde
| Areal for solkraftverk | 2025: 7.0637; 2026: Dekar
| Areal for solkraftverk | 2025: 0.70637; 2026: hektar
| Årlig utslipp beite | 2025: -0.43; 2026: tCO2/hektar/år
| Utslipp år 1 fra beite til bebygd areal | 2025: 8.72; 2026: tCO2/hektar; 2027: 1; 2029: 87.93
| Utslipp år 2 - 20 fra beite til bebygd areal | 2025: 3.59; 2026: tCO2/hektar/år; 2027: 19; 2029: 45
| Karbonfangst fra beite til bebygd areal år 21 - 75 | 2025: 0.44; 2026: tCO2/hektar/år; 2027: 55
Solcellpaneler
| Solcellepaneler | 2025: 13716; 2026: Stk.; 2027: Energeia AS
| Effekt per solcellepanel | 2025: 700; 2026: Wp
| Effekt per m2 | 2025: 22.53%
| Installert effekt Seval skog | 2025: 9601.2; 2026: kW
| Areal per panel | 2025: 3.1064; 2026: m2; 2027: 38.3
| Totalt areal | 2025: 42606.724; 2026: m2; 2027: 12.3296
Kabonavtrykk solkraftverk komponenter
| Kabonavtrykk solkraftverk Gunnhus | 2025: 107.58; 2026: kg Co2-ekv/m2; 2027: Fraunhofer ISE (2021)
| Paneler | 2025: 75.52; 2026: kg Co2-ekv/m2; 2027: Fraunhofer ISE (2021)
| BOS | 2025: 32.06; 2026: kg Co2-ekv/m2; 2027: Fraunhofer ISE (2021); 2030: 8; 2031: G/kW
| CO2 avtrykk per Solcellepanel (EU) | 2025: 55.8; 2026: kg Co2-ekv/m2; 2027: Fraunhofer ISE (2021); 2030: 0.196; 2031: %
| CO2 avtrykk BOS (EU) | 2025: 32.06; 2026: kg Co2-ekv/m2; 2027: Fraunhofer ISE (2021); 2030: 5.102; 2031: m2/kw
| CO2 avtrykk per Solcellepanel (Kina) | 2025: 75.52; 2026: kg Co2-ekv/m2; 2027: Fraunhofer ISE (2021); 2030: 8; 2031: g/m2
| CO2 avtrykk BOS (kina) | 2025: 51.74; 2026: kg Co2-ekv/m2; 2027: Fraunhofer ISE (2021)
Kabonavtrykk solkraftverk
| Totalt areal | 2025: 42606.724; 2026: m2
| Totalt karbonavtrykk | 2025: 4583.6314; 2026: t Co2-ekv; 2027: 15.746
| Totalt karbonavtrykk EU | 2025: 3743.4268; 2026: t Co2-ekv; 2027: 0.78309
| Totalt karbonavtrykk Kina | 2025: 5422.1317; 2026: t Co2-ekv
| Årlig kraftproduksjon | 2025: 9703300; 2026: kWh
| Total kraftproduksjon 30 år | 2025: 291.099; 2026: GWh
| Årlig karbonavtrykk kraftproduksjon | 2025: 152.7877; 2026: t Co2-ekv
| Karbonavtrykk kraftproduksjon per kWh | 2025: 15.746; 2026: g Co2-ekv
| Karbonavtrykk kraftproduksjon per kWh EU | 2025: 0.01286; 2026: g Co2-ekv
| Karbonavtrykk kraftproduksjon per kWh Kina | 2026: g Co2-ekv
Kabonavtrykk batterisystem
| Batterisystem | 2025: 227.9559; 2026: t Co2-ekv/unit
| 2.0MWH - 2HO | 2025: 437797.3; 2026: kg Co2-ekv/unit
| Units | 2025: 0.5
| 200 KTL-H0 | 2025: 3622.9; 2026: kg Co2-ekv/unit
| Units | 2025: 2.5
Kabonavtrykk solkraftverk
Karbonavtrykk etter produksjonsland | bar: 2025 to 2027
| kg CO2 per m2 solanlegg | 2026: Kina; 2027: EU
| Solcellepanel | 2026: 75.52; 2027: 55.8
| System komponenter | 2026: 51.74; 2027: 32.06
| Totalt | 2026: 127.26; 2027: 87.86
Kilde: Fraunhofer ISE, 2021 & 2022
* | Beregninger av kostnad med utslipp av klimagasser
| Beregnet verdi av klimagassutslipp | 2025: Utslipp; 2026: Verdier av utslipp (NOKm)
|  | t CO2 | Brutto | Nåverdi
| Nullalternativ skogsdrift | 2025: -1267.8967; 2026: -5.2067; 2027: -0.96101
| Nullalternativ norsk kraft | 2025: 3638.7375; 2026: 5.6753; 2027: 3.2828
| Nullalternativ europeisk kraft | 2025: 75588.61; 2026: 100.5405; 2027: 68.2735
| Tilrettelegging for beite | 2025: 830.6259; 2026: 0.35818; 2027: 0.80268
| Solkraftverk | 2025: 4773.7033; 2026: 4.0835; 2027: 4.3894
| Tilrettelegging for beite & solkraftverk | 2025: 5604.3292; 2026: 4.4417; 2027: 5.1921
|  | 3233.4884 | 3.9731 | 2.8703
|  | -68716.384 | -90.8921 | -62.1205
Kalkulasjonsrente | bar: 2025
Kostnad nullalternativ skogdrift
| Volum | 2025: -1267.8967; 2026: t CO2; 2027: -1921.725
| Bruttoverdi | 2025: -5206680.1881; 2026: NOK
| Nåverdi | 2025: -961012.4341
Kostnad nullalternativ norsk
| Volum | 2025: 3638.7375; 2026: t CO2; 2027: 3638.7375
| Bruttoverdi | 2025: 5675266.104; 2026: NOK
| Nåverdi | 2025: 3282790.5963
Kostnad nullalternativ utenlandsk
| Volum | 2025: 75588.61; 2026: t CO2; 2027: 75588.61
| Bruttoverdi | 2025: 100540526.4073; 2026: NOK
| Nåverdi | 2025: 68273549.6026; 2026: NOK
Kostnad tilrettelegging for beite norsk
| Volum | 2025: 4469.3634; 2026: t CO2; 2027: 4469.3634
| Bruttoverdi | 2025: 6033446.3477; 2026: NOK
| Nåverdi | 2025: 4085467.3698; 2026: NOK
Kostnad tilrettelegging for beite utenlansk
| Volum | 2025: 76419.2359; 2026: t CO2; 2027: 76419.2359
| Bruttoverdi | 2025: 100898706.651; 2026: NOK
| Nåverdi | 2025: 69076226.3762; 2026: NOK
Kostnad solkraftverk
| Volum | 2025: 4773.7033; 2026: t CO2; 2027: 4773.7033
| Bruttoverdi | 2025: 4083524.1603; 2026: NOK
| Nåverdi | 2025: 4389402.6835; 2026: NOK
Kostnad netto tilrettelegging for beite
| Volum | 2025: 830.6259; 2026: t CO2; 2027: 830.6259
| Bruttoverdi | 2025: 358180.2437; 2026: NOK
| Nåverdi | 2025: 802676.7736; 2026: NOK
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
| Beregning kostnad CO2 utslipp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099
| Pris på CO2 (høyre akse) | 951 | 970 | 990 | 1015 | 1040 | 1066 | 1129 | 1196 | 1266 | 1341 | 1420 | 1503 | 1592 | 1686 | 1785 | 1890 | 1915 | 1939 | 1965 | 1990 | 2016 | 2042 | 2068 | 2095 | 2122 | 2150 | 2236 | 2325 | 2418 | 2515 | 2616 | 2720 | 2829 | 2942 | 3060 | 3183 | 3310 | 3442 | 3580 | 3687 | 3798 | 3912 | 4029 | 4150 | 4275 | 4403 | 4535 | 4671 | 4811 | 4955 | 5104 | 5257 | 5415 | 5577 | 5745 | 5917 | 6095 | 6277 | 6466 | 6660 | 6859 | 7065 | 7277 | 7496 | 7720 | 7952 | 8191 | 8436 | 8689 | 8863 | 9040 | 9221 | 9406 | 9594 | 9786
Pris på CO2 utslipp skog- og arealbruk
| CO2 utslipp nullalternativ - norsk skog | -24367.473 | -16283.8583 | -16619.6079 | -17039.295 | -17458.9821 | -17895.4566 | -18953.068 | -20077.8294 | -21252.9532 | -22512.0144 | -23838.2255 | -25231.5866 | -26725.6726 | -28303.6959 | -29965.6567 | -31728.3424 | -32148.0295 | -32550.9291 | -32987.4036 | -33407.0907 | -33843.5652 | -34280.0398 | -34716.5143 | -35169.7764 | -35623.0384 | -36093.0879 | -37536.8114 | -39030.8974 | -40592.1333 | -42220.5191 | -43916.0549 | -45661.9531 | -47491.7887 | -49388.7743 | -51369.6972 | -53434.5576 | -55566.5679 | -57782.5157 | -60099.1883 | -61895.4489 | -63758.8595 | -65672.6326 | -67636.768 | -69668.0534 | -71766.4888 | -73915.2866 | -76131.2343 | -78414.332 | -80764.5796 | -83181.9771 | -85683.312 | -88251.7969 | -90904.2191 | -93623.7913 | -96444.0884 | -99331.5355 | -102319.7074 | -105375.0293 | -108547.8635 | -111804.6352 | -115145.3442 | -118603.5657 | -122162.512 | -125838.9708 | -129599.3669 | -133494.0629 | -137506.2713 | -141619.2046 | -145866.4377 | -148787.4597 | -151758.8441 | -154797.3785 | -157903.0628 | -161059.1096 | -164282.3063
| Skogen | -25.623 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875
CO2 kostnad
| CO2 utslipp nullalternativ - norsk strøm | 119.9265 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | 128.762 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875
| Skogen | -25.623 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875
| Elektrisitet | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 kostnad | 114050.1015 | 124899.1567 | 127474.3971 | 130693.4475 | 133912.4979 | 137260.3104 | 145372.3175 | 153999.3726 | 163012.7138 | 172669.8651 | 182842.0645 | 193529.3119 | 204989.1314 | 217092.7611 | 229840.2008 | 243360.2126 | 246579.263 | 249669.5514 | 253017.3639 | 256236.4143 | 259584.2268 | 262932.0392 | 266279.8517 | 269756.4261 | 273233.0006 | -36093.0879 | -37536.8114 | -39030.8974 | -40592.1333 | -42220.5191 | -43916.0549 | -45661.9531 | -47491.7887 | -49388.7743 | -51369.6972 | -53434.5576 | -55566.5679 | -57782.5157 | -60099.1883 | -61895.4489 | -63758.8595 | -65672.6326 | -67636.768 | -69668.0534 | -71766.4888 | -73915.2866 | -76131.2343 | -78414.332 | -80764.5796 | -83181.9771 | -85683.312 | -88251.7969 | -90904.2191 | -93623.7913 | -96444.0884 | -99331.5355 | -102319.7074 | -105375.0293 | -108547.8635 | -111804.6352 | -115145.3442 | -118603.5657 | -122162.512 | -125838.9708 | -129599.3669 | -133494.0629 | -137506.2713 | -141619.2046 | -145866.4377 | -148787.4597 | -151758.8441 | -154797.3785 | -157903.0628 | -161059.1096 | -164282.3063
| CO2 kostnad strøm | 138417.5745 | 141183.015 | 144094.005 | 147732.7425 | 151371.48 | 155155.767 | 164325.3855 | 174077.202 | 184265.667 | 195181.8795 | 206680.29 | 218760.8985 | 231714.804 | 245396.457 | 259805.8575 | 275088.555 | 278727.2925 | 282220.4805 | 286004.7675 | 289643.505 | 293427.792 | 297212.079 | 300996.366 | 304926.2025 | 308856.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 utslipp nullalternativ - europeisk strøm | 5788.8855 | 5565.1406 | 5332.5603 | 5099.98 | 4867.3996 | 4634.8193 | 4402.2389 | 4169.6586 | 3937.0783 | 3704.4979 | 3471.9176 | 3239.3373 | 3006.7569 | 2774.1766 | 2541.5962 | 2309.0159 | 2076.4356 | 1843.8552 | 1611.2749 | 1378.6945 | 1146.1142 | 913.5339 | 680.9535 | 448.3732 | 215.7929 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875
| Skogen | -25.623 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875 | -16.7875
| Elektrisitet | 5814.5085 | 5581.9281 | 5349.3478 | 5116.7674 | 4884.1871 | 4651.6068 | 4419.0264 | 4186.4461 | 3953.8658 | 3721.2854 | 3488.7051 | 3256.1247 | 3023.5444 | 2790.9641 | 2558.3837 | 2325.8034 | 2093.223 | 1860.6427 | 1628.0624 | 1395.482 | 1162.9017 | 930.3214 | 697.741 | 465.1607 | 232.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 kostnad | 5505230.0715 | 5398186.4187 | 5279234.6965 | 5176479.6606 | 5062095.6077 | 4940717.3572 | 4970127.7701 | 4986911.6948 | 4984341.089 | 4967731.7255 | 4930122.9816 | 4868723.8932 | 4786757.0101 | 4677261.7098 | 4536749.287 | 4364040.0526 | 3976374.1022 | 3575235.2796 | 3166155.1505 | 2743602.1493 | 2310566.2454 | 1865436.1639 | 1408211.9048 | 939341.8413 | 457912.4396 | -36093.0879 | -37536.8114 | -39030.8974 | -40592.1333 | -42220.5191 | -43916.0549 | -45661.9531 | -47491.7887 | -49388.7743 | -51369.6972 | -53434.5576 | -55566.5679 | -57782.5157 | -60099.1883 | -61895.4489 | -63758.8595 | -65672.6326 | -67636.768 | -69668.0534 | -71766.4888 | -73915.2866 | -76131.2343 | -78414.332 | -80764.5796 | -83181.9771 | -85683.312 | -88251.7969 | -90904.2191 | -93623.7913 | -96444.0884 | -99331.5355 | -102319.7074 | -105375.0293 | -108547.8635 | -111804.6352 | -115145.3442 | -118603.5657 | -122162.512 | -125838.9708 | -129599.3669 | -133494.0629 | -137506.2713 | -141619.2046 | -145866.4377 | -148787.4597 | -151758.8441 | -154797.3785 | -157903.0628 | -161059.1096 | -164282.3063
| CO2 kostnad strøm | 5529597.5445 | 5414470.277 | 5295854.3045 | 5193518.9556 | 5079554.5898 | 4958612.8138 | 4989080.8382 | 5006989.5242 | 5005594.0422 | 4990243.7399 | 4953961.2071 | 4893955.4798 | 4813482.6827 | 4705565.4057 | 4566714.9437 | 4395768.395 | 4008522.1316 | 3607786.2086 | 3199142.5541 | 2777009.24 | 2344409.8107 | 1899716.2037 | 1442928.4192 | 974511.6177 | 493535.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 tilrettelegging for beite - norsk strøm | 471.7502 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 182.0063 | 142.1267 | 142.1267 | 142.1267 | 142.1267 | 142.1267 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228
| Tilrettelegging for beite | 326.2007 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228
| Elektrisitet | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 145.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 kostnad | 448634.4402 | 176546.111 | 180186.237 | 184736.3945 | 189286.552 | 194018.7158 | 205485.1127 | 217679.5348 | 230419.9758 | 244070.4483 | 258448.946 | 273555.4689 | 289754.0296 | 306862.6218 | 324881.2455 | 343991.907 | 348542.0645 | 352910.2157 | 357642.3795 | 362192.537 | 286527.4272 | 290222.7214 | 293918.0156 | 297755.4365 | 301592.8574 | -7359.02 | -7653.3808 | -7958.01 | -8276.3304 | -8608.342 | -8954.0448 | -9310.016 | -9683.1012 | -10069.8776 | -10473.768 | -10894.7724 | -11329.468 | -11781.2776 | -12253.624 | -12619.8636 | -12999.7944 | -13389.9936 | -13790.4612 | -14204.62 | -14632.47 | -15070.5884 | -15522.398 | -15987.8988 | -16467.0908 | -16959.974 | -17469.9712 | -17993.6596 | -18534.462 | -19088.9556 | -19663.986 | -20252.7076 | -20861.966 | -21484.9156 | -22131.8248 | -22795.848 | -23476.9852 | -24182.082 | -24907.7156 | -25657.3088 | -26424.016 | -27218.1056 | -28036.1548 | -28874.7408 | -29740.7092 | -30336.2764 | -30942.112 | -31561.6388 | -32194.8568 | -32838.3432 | -33495.5208
| CO2 tilrettelegging for beite - utenlandsk strøm | 6140.7092 | 5618.3849 | 5385.8046 | 5153.2242 | 4920.6439 | 4688.0636 | 4455.4832 | 4222.9029 | 3990.3226 | 3757.7422 | 3525.1619 | 3292.5815 | 3060.0012 | 2827.4209 | 2594.8405 | 2362.2602 | 2129.6798 | 1897.0995 | 1664.5192 | 1431.9388 | 1159.4789 | 926.8986 | 694.3182 | 461.7379 | 229.1575 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228
| Tilrettelegging for beite | 326.2007 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228
| Elektrisitet | 5814.5085 | 5581.9281 | 5349.3478 | 5116.7674 | 4884.1871 | 4651.6068 | 4419.0264 | 4186.4461 | 3953.8658 | 3721.2854 | 3488.7051 | 3256.1247 | 3023.5444 | 2790.9641 | 2558.3837 | 2325.8034 | 2093.223 | 1860.6427 | 1628.0624 | 1395.482 | 1162.9017 | 930.3214 | 697.741 | 465.1607 | 232.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 kostnad | 5839814.4102 | 5449833.373 | 5331946.5365 | 5230522.6076 | 5117469.6618 | 4997475.7626 | 5030240.5654 | 5050591.857 | 5051748.351 | 5039132.3087 | 5005729.8631 | 4948750.0502 | 4871521.9083 | 4767031.5705 | 4631790.3317 | 4464671.747 | 4078336.9036 | 3678475.9438 | 3270780.1661 | 2849558.272 | 2337509.4459 | 1892726.8461 | 1435850.0688 | 967340.8517 | 486272.2964 | -7359.02 | -7653.3808 | -7958.01 | -8276.3304 | -8608.342 | -8954.0448 | -9310.016 | -9683.1012 | -10069.8776 | -10473.768 | -10894.7724 | -11329.468 | -11781.2776 | -12253.624 | -12619.8636 | -12999.7944 | -13389.9936 | -13790.4612 | -14204.62 | -14632.47 | -15070.5884 | -15522.398 | -15987.8988 | -16467.0908 | -16959.974 | -17469.9712 | -17993.6596 | -18534.462 | -19088.9556 | -19663.986 | -20252.7076 | -20861.966 | -21484.9156 | -22131.8248 | -22795.848 | -23476.9852 | -24182.082 | -24907.7156 | -25657.3088 | -26424.016 | -27218.1056 | -28036.1548 | -28874.7408 | -29740.7092 | -30336.2764 | -30942.112 | -31561.6388 | -32194.8568 | -32838.3432 | -33495.5208
| CO2 kostand solenergi | 4818.036 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564
| Areal endring | 6.4488 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 2.8251 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564 | -2.2564
| Elektrisitet | 4811.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 kostnad | 4581952.2827 | 2740.3232 | 2796.8248 | 2867.4516 | 2938.0785 | 3011.5305 | 3189.5102 | 3378.7903 | 3576.5456 | 3788.4263 | 4011.6072 | 4246.0885 | 4497.5202 | 4763.0773 | 5042.7598 | 5339.3927 | 5410.0196 | 5477.8214 | 5551.2734 | 5621.9003 | 710.9653 | 720.1345 | 729.3037 | 738.8256 | 748.3474 | 758.2219 | 788.5508 | 819.9377 | 852.7352 | 886.9433 | -5902.6144 | -6137.2749 | -6383.2172 | -6638.1849 | -6904.4343 | -7181.9655 | -7468.522 | -7766.3604 | -8077.7368 | -8319.1664 | -8569.6214 | -8826.8454 | -9090.8385 | -9363.8569 | -9645.9008 | -9934.7138 | -10232.5521 | -10539.4159 | -10855.305 | -11180.2196 | -11516.4159 | -11861.6376 | -12218.1411 | -12583.6699 | -12962.7369 | -13350.8293 | -13752.4598 | -14163.1157 | -14589.566 | -15027.2981 | -15476.312 | -15941.1203 | -16419.4668 | -16913.6076 | -17419.0303 | -17942.5037 | -18481.7716 | -19034.5776 | -19605.4345 | -19998.0396 | -20397.4137 | -20805.8132 | -21223.2382 | -21647.4322 | -22080.6516
CO2 Tilrettelegging for beite
| Netto tilrettelegging for beite | 326.2007 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | 36.4568 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228 | -3.4228
| CO2 kostnad | 310216.8657 | 35363.096 | 36092.232 | 37003.652 | 37915.072 | 38862.9488 | 41159.7272 | 43602.3328 | 46154.3088 | 48888.5688 | 51768.656 | 54794.5704 | 58039.2256 | 61466.1648 | 65075.388 | 68903.352 | 69814.772 | 70689.7352 | 71637.612 | 72549.032 | -6900.3648 | -6989.3576 | -7078.3504 | -7170.766 | -7263.1816 | -7359.02 | -7653.3808 | -7958.01 | -8276.3304 | -8608.342 | -8954.0448 | -9310.016 | -9683.1012 | -10069.8776 | -10473.768 | -10894.7724 | -11329.468 | -11781.2776 | -12253.624 | -12619.8636 | -12999.7944 | -13389.9936 | -13790.4612 | -14204.62 | -14632.47 | -15070.5884 | -15522.398 | -15987.8988 | -16467.0908 | -16959.974 | -17469.9712 | -17993.6596 | -18534.462 | -19088.9556 | -19663.986 | -20252.7076 | -20861.966 | -21484.9156 | -22131.8248 | -22795.848 | -23476.9852 | -24182.082 | -24907.7156 | -25657.3088 | -26424.016 | -27218.1056 | -28036.1548 | -28874.7408 | -29740.7092 | -30336.2764 | -30942.112 | -31561.6388 | -32194.8568 | -32838.3432 | -33495.5208
| År | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099
| Akk. utslipp norsk energi & skog | 119.9265 | 248.6885 | 377.4505 | 506.2126 | 634.9746 | 763.7366 | 892.4986 | 1021.2606 | 1150.0226 | 1278.7847 | 1407.5467 | 1536.3087 | 1665.0707 | 1793.8327 | 1922.5947 | 2051.3568 | 2180.1188 | 2308.8808 | 2437.6428 | 2566.4048 | 2695.1668 | 2823.9289 | 2952.6909 | 3081.4529 | 3210.2149 | 3193.4274 | 3176.6399 | 3159.8525 | 3143.065 | 3126.2775 | 3109.49 | 3092.7025 | 3075.9151 | 3059.1276 | 3042.3401 | 3025.5526 | 3008.7651 | 2991.9776 | 2975.1902 | 2958.4027 | 2941.6152 | 2924.8277 | 2908.0402 | 2891.2527 | 2874.4653 | 2857.6778 | 2840.8903 | 2824.1028 | 2807.3153 | 2790.5278 | 2773.7404 | 2756.9529 | 2740.1654 | 2723.3779 | 2706.5904 | 2689.8029 | 2673.0155 | 2656.228 | 2639.4405 | 2622.653 | 2605.8655 | 2589.0781 | 2572.2906 | 2555.5031 | 2538.7156 | 2521.9281 | 2505.1406 | 2488.3532 | 2471.5657 | 2454.7782 | 2437.9907 | 2421.2032 | 2404.4157 | 2387.6283 | 2370.8408
| Akk. utslipp EU energi & skog | 5788.8855 | 11354.0261 | 16686.5864 | 21786.5664 | 26653.966 | 31288.7853 | 35691.0242 | 39860.6828 | 43797.7611 | 47502.259 | 50974.1766 | 54213.5139 | 57220.2708 | 59994.4474 | 62536.0436 | 64845.0595 | 66921.4951 | 68765.3503 | 70376.6252 | 71755.3197 | 72901.4339 | 73814.9678 | 74495.9213 | 74944.2945 | 75160.0874 | 75143.2999 | 75126.5124 | 75109.7249 | 75092.9374 | 75076.15 | 75059.3625 | 75042.575 | 75025.7875 | 75009 | 74992.2126 | 74975.4251 | 74958.6376 | 74941.8501 | 74925.0626 | 74908.2751 | 74891.4877 | 74874.7002 | 74857.9127 | 74841.1252 | 74824.3377 | 74807.5502 | 74790.7628 | 74773.9753 | 74757.1878 | 74740.4003 | 74723.6128 | 74706.8253 | 74690.0379 | 74673.2504 | 74656.4629 | 74639.6754 | 74622.8879 | 74606.1004 | 74589.313 | 74572.5255 | 74555.738 | 74538.9505 | 74522.163 | 74505.3756 | 74488.5881 | 74471.8006 | 74455.0131 | 74438.2256 | 74421.4381 | 74404.6507 | 74387.8632 | 74371.0757 | 74354.2882 | 74337.5007 | 74320.7132
| Akk. utslipp solkraftverk & tilrettelegging for beite | 5144.2367 | 5183.5186 | 5222.8005 | 5262.0824 | 5301.3643 | 5340.6461 | 5379.928 | 5419.2099 | 5458.4918 | 5497.7736 | 5537.0555 | 5576.3374 | 5615.6193 | 5654.9011 | 5694.183 | 5733.4649 | 5772.7468 | 5812.0286 | 5851.3105 | 5890.5924 | 5887.5222 | 5884.4521 | 5881.382 | 5878.3118 | 5875.2417 | 5872.1716 | 5869.1014 | 5866.0313 | 5862.9611 | 5859.891 | 5854.2118 | 5848.5327 | 5842.8535 | 5837.1744 | 5831.4952 | 5825.8161 | 5820.1369 | 5814.4578 | 5808.7786 | 5803.0995 | 5797.4203 | 5791.7412 | 5786.062 | 5780.3829 | 5774.7037 | 5769.0246 | 5763.3454 | 5757.6663 | 5751.9871 | 5746.308 | 5740.6288 | 5734.9497 | 5729.2705 | 5723.5914 | 5717.9122 | 5712.2331 | 5706.5539 | 5700.8748 | 5695.1956 | 5689.5165 | 5683.8373 | 5678.1582 | 5672.479 | 5666.7999 | 5661.1207 | 5655.4416 | 5649.7624 | 5644.0833 | 5638.4041 | 5632.725 | 5627.0458 | 5621.3667 | 5615.6875 | 5610.0084 | 5604.3292
Note on B92: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Er 2025 korrekt år 1?
Note on B469: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Egentlig teknisk anlegg?